## Detalle_Ambiental
fecha_registro | planta | DBO_salida_mg_L | cumplimiento_norma | pH_entrada | eficiencia_dbo_pct | estado_norma
2025-08-17 | Planta Sur | 40 | 0 | 7.12 | 85.24 | INCUMPLE
2025-09-07 | Planta Sur | 26.8 | 1 | 7.01 | 91.68 | CUMPLE
2025-07-26 | Planta Norte | 45.2 | 0 | 6.79 | 85.79 | INCUMPLE
2025-10-27 | Planta Centro | 38 | 0 | 7.01 | 82.41 | INCUMPLE
2025-09-06 | Planta Centro | 32.1 | 0 | 7.55 | 90.15 | INCUMPLE
2025-09-22 | Planta Norte | 31.7 | 0 | 6.6 | 89.71 | INCUMPLE
2025-07-24 | Planta Centro | 49.7 | 0 | 7.12 | 83.7 | INCUMPLE
2025-10-12 | Planta Centro | 30.5 | 0 | 7.83 | 87.7 | INCUMPLE
2025-10-01 | Planta Sur | 37.7 | 0 | 7.35 | 84.67 | INCUMPLE
2025-08-27 | Planta Sur | 31.5 | 0 | 6.89 | 90.82 | INCUMPLE
2025-07-15 | Planta Norte | 45.1 | 0 | 7.4 | 90.09 | INCUMPLE
2025-07-24 | Planta Norte | 21.3 | 0 | 6.76 | 90.05 | INCUMPLE
2025-09-11 | Planta Centro | 36.8 | 0 | 7.1 | 88.61 | INCUMPLE
2025-09-28 | Planta Norte | 19.8 | 0 | 7.8 | 92.11 | INCUMPLE
2025-10-19 | Planta Norte | 51.6 | 0 | 7.95 | 84.96 | INCUMPLE
2025-08-12 | Planta Centro | 26.4 | 1 | 6.33 | 91.62 | CUMPLE
2025-09-29 | Planta Norte | 47.6 | 0 | 7.42 | 86.96 | INCUMPLE
2025-07-09 | Planta Sur | 10.2 | 1 | 7.98 | 88.67 | CUMPLE
2025-08-09 | Planta Sur | 20.2 | 1 | 6.85 | 91.29 | CUMPLE
2025-10-11 | Planta Norte | 28.6 | 0 | 7.22 | 85.77 | INCUMPLE
2025-09-07 | Planta Centro | 46.3 | 0 | 7.78 | 82.92 | INCUMPLE
2025-08-18 | Planta Sur | 20.6 | 1 | 6.88 | 90.72 | CUMPLE
2025-07-08 | Planta Sur | 32.9 | 0 | 7.3 | 85.63 | INCUMPLE
2025-08-14 | Planta Norte | 39.3 | 0 | 7.07 | 88.27 | INCUMPLE
2025-07-01 | Planta Norte | 79 | 0 | 6.23 | 81.71 | INCUMPLE
2025-09-14 | Planta Sur | 11.8 | 1 | 7.26 | 86.89 | CUMPLE
2025-08-25 | Planta Sur | 41.6 | 0 | 7.02 | 83.69 | INCUMPLE
2025-07-07 | Planta Norte | 37.1 | 0 | 7.52 | 87.84 | INCUMPLE
2025-07-20 | Planta Centro | 32.5 | 0 | 8.04 | 88.39 | INCUMPLE
2025-08-30 | Planta Centro | 20.9 | 1 | 7.41 | 91.71 | CUMPLE
2025-08-14 | Planta Sur | 15 | 1 | 6.93 | 91.28 | CUMPLE
2025-09-02 | Planta Norte | 36.6 | 0 | 7.3 | 82.15 | INCUMPLE
2025-09-08 | Planta Centro | 46.6 | 0 | 7.19 | 86.21 | INCUMPLE
2025-08-26 | Planta Sur | 45.8 | 0 | 7.56 | 87.49 | INCUMPLE
2025-07-25 | Planta Centro | 27.5 | 1 | 6.45 | 90.45 | CUMPLE
2025-08-25 | Planta Norte | 39.5 | 0 | 6.58 | 81.46 | INCUMPLE
2025-08-23 | Planta Norte | 21.3 | 1 | 6.18 | 92.6 | CUMPLE
2025-10-21 | Planta Norte | 40.7 | 0 | 7.37 | 84.41 | INCUMPLE
2025-08-31 | Planta Sur | 43.6 | 0 | 7.09 | 86.54 | INCUMPLE
2025-09-03 | Planta Norte | 49 | 0 | 6.81 | 83.04 | INCUMPLE
2025-08-04 | Planta Norte | 31.8 | 0 | 6.77 | 86.17 | INCUMPLE
2025-08-26 | Planta Centro | 43.5 | 0 | 6.84 | 85.25 | INCUMPLE
2025-09-12 | Planta Norte | 26.2 | 0 | 6.68 | 85.91 | INCUMPLE
2025-09-17 | Planta Norte | 45 | 0 | 6.96 | 86.99 | INCUMPLE
2025-08-08 | Planta Norte | 61.8 | 0 | 6.88 | 83.52 | INCUMPLE
2025-07-05 | Planta Centro | 17.7 | 1 | 7.73 | 90.48 | CUMPLE
2025-10-19 | Planta Centro | 35.4 | 0 | 7.25 | 88.73 | INCUMPLE
2025-07-10 | Planta Centro | 31.9 | 0 | 6.73 | 84.13 | INCUMPLE
2025-09-26 | Planta Norte | 64.3 | 0 | 6.84 | 82.43 | INCUMPLE
2025-10-08 | Planta Centro | 51 | 0 | 7.64 | 85.51 | INCUMPLE
2025-09-06 | Planta Centro | 21.5 | 0 | 7.3 | 91.79 | INCUMPLE
2025-09-11 | Planta Sur | 55.8 | 0 | 7.23 | 84.5 | INCUMPLE
2025-09-22 | Planta Sur | 39.9 | 0 | 7.42 | 83.78 | INCUMPLE
2025-08-18 | Planta Norte | 26.3 | 1 | 7.81 | 88.52 | CUMPLE
2025-07-02 | Planta Norte | 32 | 0 | 6.55 | 86.38 | INCUMPLE
2025-09-03 | Planta Sur | 25.9 | 0 | 6.76 | 90.37 | INCUMPLE
2025-07-17 | Planta Sur | 33.7 | 0 | 6.32 | 86.73 | INCUMPLE
2025-10-27 | Planta Centro | 25.7 | 1 | 7.32 | 91.2 | CUMPLE
2025-08-01 | Planta Sur | 19.9 | 1 | 6.93 | 91.39 | CUMPLE
2025-10-02 | Planta Sur | 56 | 0 | 6.8 | 83.58 | INCUMPLE
2025-08-14 | Planta Centro | 47 | 0 | 6.76 | 87.02 | INCUMPLE
2025-10-01 | Planta Sur | 28.2 | 1 | 7.41 | 88.25 | CUMPLE
2025-09-10 | Planta Norte | 16.5 | 0 | 7.04 | 90.06 | INCUMPLE
2025-07-24 | Planta Norte | 30.5 | 0 | 6.86 | 90.98 | INCUMPLE
2025-07-11 | Planta Norte | 36.3 | 0 | 7.66 | 90.22 | INCUMPLE
2025-10-14 | Planta Norte | 24.7 | 1 | 6.63 | 90.75 | CUMPLE
2025-08-05 | Planta Sur | 25.4 | 1 | 6.53 | 85.65 | CUMPLE
2025-09-03 | Planta Norte | 47.8 | 0 | 8.27 | 84.12 | INCUMPLE
2025-08-31 | Planta Centro | 70.2 | 0 | 6.93 | 82.54 | INCUMPLE
2025-07-08 | Planta Norte | 25.1 | 0 | 6.86 | 80.69 | INCUMPLE
2025-07-24 | Planta Centro | 28.9 | 0 | 6.77 | 90.91 | INCUMPLE
2025-10-01 | Planta Centro | 22.5 | 1 | 7.04 | 91.18 | CUMPLE
2025-10-28 | Planta Norte | 32.9 | 0 | 7.45 | 84.48 | INCUMPLE
2025-10-05 | Planta Centro | 35.6 | 0 | 7.44 | 88.88 | INCUMPLE
2025-07-22 | Planta Centro | 29.2 | 0 | 7.34 | 83.41 | INCUMPLE
2025-10-09 | Planta Centro | 38.1 | 0 | 6.97 | 87.47 | INCUMPLE
2025-08-05 | Planta Centro | 48 | 0 | 6.43 | 87.53 | INCUMPLE
2025-10-06 | Planta Norte | 38.4 | 0 | 7.23 | 86.94 | INCUMPLE
2025-09-06 | Planta Norte | 25 | 0 | 7.78 | 88.1 | INCUMPLE
2025-09-30 | Planta Centro | 16.7 | 1 | 7.58 | 87.9 | CUMPLE
2025-10-06 | Planta Centro | 15.9 | 0 | 7.02 | 91.02 | INCUMPLE
2025-07-20 | Planta Norte | 24.7 | 0 | 7.46 | 81.43 | INCUMPLE
2025-07-28 | Planta Sur | 58.5 | 0 | 6.93 | 85.66 | INCUMPLE
2025-07-05 | Planta Sur | 42.8 | 0 | 7.08 | 83.54 | INCUMPLE
2025-07-20 | Planta Norte | 36.5 | 0 | 6.54 | 81.38 | INCUMPLE
2025-08-03 | Planta Centro | 26.1 | 1 | 6.96 | 85.17 | CUMPLE
2025-07-31 | Planta Norte | 33.3 | 0 | 7.16 | 82.92 | INCUMPLE
2025-08-27 | Planta Centro | 40.5 | 0 | 7.02 | 83.99 | INCUMPLE
2025-10-10 | Planta Norte | 23 | 1 | 7.45 | 87.01 | CUMPLE
2025-09-12 | Planta Centro | 37.7 | 0 | 7.95 | 90.89 | INCUMPLE
2025-10-02 | Planta Sur | 28.2 | 1 | 7.69 | 87.18 | CUMPLE
2025-09-20 | Planta Centro | 26 | 0 | 6.96 | 88.02 | INCUMPLE
2025-08-01 | Planta Centro | 48.2 | 0 | 6.77 | 84.2 | INCUMPLE
2025-07-03 | Planta Centro | 64.9 | 0 | 6.81 | 83.61 | INCUMPLE
2025-09-22 | Planta Sur | 51.2 | 0 | 6.66 | 86.74 | INCUMPLE
2025-08-20 | Planta Norte | 21.9 | 0 | 7.12 | 90.91 | INCUMPLE
2025-07-19 | Planta Centro | 26.4 | 0 | 7.29 | 91.2 | INCUMPLE
2025-07-22 | Planta Sur | 46.8 | 0 | 7.18 | 83.97 | INCUMPLE
2025-10-28 | Planta Centro | 55.5 | 0 | 7.19 | 82.76 | INCUMPLE
2025-09-06 | Planta Norte | 38.6 | 0 | 7.17 | 87.13 | INCUMPLE
2025-09-14 | Planta Centro | 16.2 | 1 | 7.04 | 92.06 | CUMPLE
2025-08-28 | Planta Centro | 13.4 | 1 | 6.77 | 92.51 | CUMPLE
2025-08-17 | Planta Centro | 25.2 | 0 | 7.88 | 91.43 | INCUMPLE
2025-07-17 | Planta Norte | 33.9 | 0 | 7.57 | 81.68 | INCUMPLE
2025-07-13 | Planta Sur | 46.2 | 0 | 6.69 | 88.12 | INCUMPLE
2025-10-02 | Planta Sur | 37.5 | 0 | 6.69 | 86.75 | INCUMPLE
2025-10-16 | Planta Centro | 29.3 | 0 | 6.84 | 85.2 | INCUMPLE
2025-10-14 | Planta Centro | 26.5 | 1 | 7.11 | 89.57 | CUMPLE
2025-07-10 | Planta Norte | 32.9 | 0 | 7.67 | 86.23 | INCUMPLE
2025-09-15 | Planta Sur | 34.4 | 0 | 7.56 | 87.26 | INCUMPLE
2025-09-06 | Planta Sur | 41.3 | 0 | 7.58 | 88.4 | INCUMPLE
2025-10-19 | Planta Centro | 14.5 | 1 | 7.59 | 91.16 | CUMPLE
2025-07-15 | Planta Sur | 14.6 | 1 | 7.6 | 88.85 | CUMPLE
2025-07-21 | Planta Norte | 28 | 1 | 7.43 | 90.88 | CUMPLE
2025-08-23 | Planta Centro | 30.4 | 0 | 7.3 | 88.57 | INCUMPLE
2025-07-16 | Planta Norte | 38.9 | 0 | 7.05 | 86.72 | INCUMPLE
2025-08-29 | Planta Centro | 34.4 | 0 | 6.32 | 89.11 | INCUMPLE
2025-08-05 | Planta Norte | 49 | 0 | 7.04 | 81.58 | INCUMPLE
2025-08-18 | Planta Sur | 46.5 | 0 | 7.91 | 86.48 | INCUMPLE
2025-07-05 | Planta Centro | 35.5 | 0 | 6.86 | 83.01 | INCUMPLE
2025-08-13 | Planta Centro | 47.6 | 0 | 6.82 | 83.3 | INCUMPLE
2025-09-11 | Planta Norte | 26.4 | 1 | 7.56 | 87.66 | CUMPLE
2025-09-29 | Planta Centro | 16.2 | 1 | 7.14 | 91.47 | CUMPLE
2025-08-24 | Planta Sur | 56 | 0 | 6.88 | 82.98 | INCUMPLE
2025-08-13 | Planta Centro | 39.9 | 0 | 7.8 | 87.76 | INCUMPLE
2025-10-20 | Planta Norte | 18.6 | 1 | 7.38 | 85.12 | CUMPLE
2025-09-26 | Planta Sur | 30.3 | 0 | 7.44 | 84.05 | INCUMPLE
2025-09-16 | Planta Norte | 39.2 | 0 | 6.85 | 87.06 | INCUMPLE
2025-08-20 | Planta Sur | 46.9 | 0 | 7.32 | 87.19 | INCUMPLE
2025-08-09 | Planta Centro | 25.6 | 0 | 7.27 | 88.72 | INCUMPLE
2025-07-04 | Planta Norte | 24 | 0 | 7.45 | 90.94 | INCUMPLE
2025-07-30 | Planta Centro | 11.4 | 1 | 7.62 | 93.17 | CUMPLE
2025-07-13 | Planta Centro | 48.1 | 0 | 7.61 | 90 | INCUMPLE
2025-09-15 | Planta Norte | 33.9 | 0 | 7.18 | 89.34 | INCUMPLE
2025-09-18 | Planta Sur | 52.5 | 0 | 7.41 | 85.09 | INCUMPLE
2025-07-30 | Planta Centro | 45 | 0 | 6.58 | 86.49 | INCUMPLE
2025-07-09 | Planta Sur | 49.7 | 0 | 7.39 | 86 | INCUMPLE
2025-08-24 | Planta Sur | 34.9 | 0 | 7.41 | 89.39 | INCUMPLE
2025-08-08 | Planta Norte | 24.6 | 0 | 6.93 | 90.28 | INCUMPLE
2025-10-26 | Planta Centro | 50.4 | 0 | 6.75 | 85.18 | INCUMPLE
2025-09-09 | Planta Centro | 31.1 | 0 | 7.07 | 89.13 | INCUMPLE
2025-07-22 | Planta Sur | 56.9 | 0 | 6.55 | 85.18 | INCUMPLE
2025-08-14 | Planta Centro | 25.6 | 1 | 7.25 | 88.42 | CUMPLE
2025-09-30 | Planta Centro | 25.4 | 0 | 7.23 | 89.28 | INCUMPLE
2025-07-08 | Planta Sur | 49 | 0 | 6.67 | 85.29 | INCUMPLE
2025-09-20 | Planta Norte | 38.2 | 0 | 7.12 | 90 | INCUMPLE
2025-10-15 | Planta Centro | 45.9 | 0 | 7.58 | 84.28 | INCUMPLE
2025-10-20 | Planta Centro | 26.9 | 0 | 7.58 | 87.94 | INCUMPLE
2025-09-08 | Planta Norte | 26.5 | 1 | 7.55 | 90.19 | CUMPLE
2025-10-09 | Planta Sur | 32.3 | 0 | 7.03 | 86.54 | INCUMPLE
2025-08-22 | Planta Centro | 62.1 | 0 | 6.95 | 85.62 | INCUMPLE
2025-10-14 | Planta Sur | 28.5 | 1 | 6.92 | 91.9 | CUMPLE
2025-08-11 | Planta Centro | 55 | 0 | 7.37 | 85.56 | INCUMPLE
2025-07-30 | Planta Centro | 36.8 | 0 | 8.16 | 87.89 | INCUMPLE
2025-07-27 | Planta Sur | 33 | 0 | 7.73 | 86.02 | INCUMPLE
2025-09-03 | Planta Norte | 40.9 | 0 | 7.81 | 89.06 | INCUMPLE
2025-09-01 | Planta Norte | 61.2 | 0 | 7.71 | 85.15 | INCUMPLE
2025-09-25 | Planta Centro | 56.9 | 0 | 6.37 | 82.6 | INCUMPLE
2025-10-07 | Planta Centro | 19.2 | 1 | 7.01 | 93.09 | CUMPLE
2025-07-13 | Planta Centro | 52.6 | 0 | 6.91 | 85.63 | INCUMPLE
2025-07-07 | Planta Sur | 25.2 | 0 | 7.66 | 89.92 | INCUMPLE
2025-10-13 | Planta Centro | 42.1 | 0 | 7.86 | 87.65 | INCUMPLE
2025-08-04 | Planta Sur | 22.5 | 1 | 6.8 | 89.91 | CUMPLE
2025-08-29 | Planta Centro | 27.4 | 1 | 7.12 | 86.44 | CUMPLE
2025-10-15 | Planta Centro | 44.1 | 0 | 7.35 | 86.43 | INCUMPLE
2025-10-19 | Planta Norte | 54.1 | 0 | 6.88 | 82.38 | INCUMPLE
2025-10-25 | Planta Norte | 76.8 | 0 | 6.82 | 82.22 | INCUMPLE
2025-10-22 | Planta Sur | 44 | 0 | 6.8 | 82.95 | INCUMPLE
2025-10-02 | Planta Centro | 52.5 | 0 | 7.5 | 81.38 | INCUMPLE
2025-10-11 | Planta Norte | 23.3 | 0 | 6.69 | 87.67 | INCUMPLE
2025-10-15 | Planta Norte | 20 | 1 | 7.61 | 84.62 | CUMPLE
2025-07-18 | Planta Sur | 23.5 | 0 | 7.14 | 82.97 | INCUMPLE
2025-07-06 | Planta Norte | 33.4 | 0 | 7.44 | 89.46 | INCUMPLE
2025-09-18 | Planta Sur | 25.8 | 1 | 7.8 | 86.13 | CUMPLE
2025-08-19 | Planta Norte | 57.3 | 0 | 6.8 | 84.51 | INCUMPLE
2025-08-24 | Planta Sur | 40.7 | 0 | 6.73 | 89.67 | INCUMPLE
2025-09-15 | Planta Centro | 36.1 | 0 | 7.29 | 85.95 | INCUMPLE
2025-10-14 | Planta Norte | 61.3 | 0 | 6.64 | 85.16 | INCUMPLE
2025-10-13 | Planta Sur | 39.8 | 0 | 6.77 | 86.64 | INCUMPLE
2025-10-01 | Planta Centro | 29 | 0 | 7.05 | 92.16 | INCUMPLE
2025-08-24 | Planta Centro | 46.1 | 0 | 7.17 | 82.4 | INCUMPLE
2025-08-17 | Planta Centro | 37.6 | 0 | 6.54 | 89.47 | INCUMPLE
2025-08-07 | Planta Norte | 39.2 | 0 | 6.93 | 80.88 | INCUMPLE
2025-09-12 | Planta Norte | 37.6 | 0 | 7.36 | 88.61 | INCUMPLE
2025-09-26 | Planta Norte | 34.2 | 0 | 7.7 | 85.93 | INCUMPLE
2025-07-22 | Planta Norte | 20.5 | 0 | 6.22 | 92.41 | INCUMPLE
2025-07-05 | Planta Norte | 46.7 | 0 | 7.69 | 85.89 | INCUMPLE
2025-09-30 | Planta Norte | 45.4 | 0 | 7.5 | 84.56 | INCUMPLE
2025-09-15 | Planta Sur | 33.5 | 0 | 6.61 | 87.77 | INCUMPLE
2025-10-14 | Planta Norte | 55.2 | 0 | 6.44 | 83.67 | INCUMPLE
2025-09-14 | Planta Centro | 43.3 | 0 | 7.29 | 87.41 | INCUMPLE
2025-07-07 | Planta Norte | 11.1 | 1 | 6.91 | 93.43 | CUMPLE
2025-10-06 | Planta Norte | 29.5 | 1 | 7.16 | 90.92 | CUMPLE
2025-09-24 | Planta Sur | 28.5 | 1 | 7.49 | 91.47 | CUMPLE
2025-09-24 | Planta Sur | 23.1 | 1 | 6.93 | 89.5 | CUMPLE
2025-07-31 | Planta Centro | 54.2 | 0 | 7.17 | 82.57 | INCUMPLE
2025-10-16 | Planta Norte | 20.9 | 1 | 7.31 | 87.99 | CUMPLE
2025-10-01 | Planta Sur | 60 | 0 | 7.5 | 84.81 | INCUMPLE
2025-08-26 | Planta Norte | 37.1 | 0 | 7.89 | 85.79 | INCUMPLE
2025-08-21 | Planta Centro | 41.7 | 0 | 7.86 | 84.78 | INCUMPLE

## Incumplimientos
fecha_registro | planta | DBO_salida_mg_L | cumplimiento_norma | pH_entrada | eficiencia_dbo_pct | estado_norma
2025-08-17 | Planta Sur | 40 | 0 | 7.12 | 85.24 | INCUMPLE
2025-07-26 | Planta Norte | 45.2 | 0 | 6.79 | 85.79 | INCUMPLE
2025-10-27 | Planta Centro | 38 | 0 | 7.01 | 82.41 | INCUMPLE
2025-09-06 | Planta Centro | 32.1 | 0 | 7.55 | 90.15 | INCUMPLE
2025-09-22 | Planta Norte | 31.7 | 0 | 6.6 | 89.71 | INCUMPLE
2025-07-24 | Planta Centro | 49.7 | 0 | 7.12 | 83.7 | INCUMPLE
2025-10-12 | Planta Centro | 30.5 | 0 | 7.83 | 87.7 | INCUMPLE
2025-10-01 | Planta Sur | 37.7 | 0 | 7.35 | 84.67 | INCUMPLE
2025-08-27 | Planta Sur | 31.5 | 0 | 6.89 | 90.82 | INCUMPLE
2025-07-15 | Planta Norte | 45.1 | 0 | 7.4 | 90.09 | INCUMPLE
2025-07-24 | Planta Norte | 21.3 | 0 | 6.76 | 90.05 | INCUMPLE
2025-09-11 | Planta Centro | 36.8 | 0 | 7.1 | 88.61 | INCUMPLE
2025-09-28 | Planta Norte | 19.8 | 0 | 7.8 | 92.11 | INCUMPLE
2025-10-19 | Planta Norte | 51.6 | 0 | 7.95 | 84.96 | INCUMPLE
2025-09-29 | Planta Norte | 47.6 | 0 | 7.42 | 86.96 | INCUMPLE
2025-10-11 | Planta Norte | 28.6 | 0 | 7.22 | 85.77 | INCUMPLE
2025-09-07 | Planta Centro | 46.3 | 0 | 7.78 | 82.92 | INCUMPLE
2025-07-08 | Planta Sur | 32.9 | 0 | 7.3 | 85.63 | INCUMPLE
2025-08-14 | Planta Norte | 39.3 | 0 | 7.07 | 88.27 | INCUMPLE
2025-07-01 | Planta Norte | 79 | 0 | 6.23 | 81.71 | INCUMPLE
2025-08-25 | Planta Sur | 41.6 | 0 | 7.02 | 83.69 | INCUMPLE
2025-07-07 | Planta Norte | 37.1 | 0 | 7.52 | 87.84 | INCUMPLE
2025-07-20 | Planta Centro | 32.5 | 0 | 8.04 | 88.39 | INCUMPLE
2025-09-02 | Planta Norte | 36.6 | 0 | 7.3 | 82.15 | INCUMPLE
2025-09-08 | Planta Centro | 46.6 | 0 | 7.19 | 86.21 | INCUMPLE
2025-08-26 | Planta Sur | 45.8 | 0 | 7.56 | 87.49 | INCUMPLE
2025-08-25 | Planta Norte | 39.5 | 0 | 6.58 | 81.46 | INCUMPLE
2025-10-21 | Planta Norte | 40.7 | 0 | 7.37 | 84.41 | INCUMPLE
2025-08-31 | Planta Sur | 43.6 | 0 | 7.09 | 86.54 | INCUMPLE
2025-09-03 | Planta Norte | 49 | 0 | 6.81 | 83.04 | INCUMPLE
2025-08-04 | Planta Norte | 31.8 | 0 | 6.77 | 86.17 | INCUMPLE
2025-08-26 | Planta Centro | 43.5 | 0 | 6.84 | 85.25 | INCUMPLE
2025-09-12 | Planta Norte | 26.2 | 0 | 6.68 | 85.91 | INCUMPLE
2025-09-17 | Planta Norte | 45 | 0 | 6.96 | 86.99 | INCUMPLE
2025-08-08 | Planta Norte | 61.8 | 0 | 6.88 | 83.52 | INCUMPLE
2025-10-19 | Planta Centro | 35.4 | 0 | 7.25 | 88.73 | INCUMPLE
2025-07-10 | Planta Centro | 31.9 | 0 | 6.73 | 84.13 | INCUMPLE
2025-09-26 | Planta Norte | 64.3 | 0 | 6.84 | 82.43 | INCUMPLE
2025-10-08 | Planta Centro | 51 | 0 | 7.64 | 85.51 | INCUMPLE
2025-09-06 | Planta Centro | 21.5 | 0 | 7.3 | 91.79 | INCUMPLE
2025-09-11 | Planta Sur | 55.8 | 0 | 7.23 | 84.5 | INCUMPLE
2025-09-22 | Planta Sur | 39.9 | 0 | 7.42 | 83.78 | INCUMPLE
2025-07-02 | Planta Norte | 32 | 0 | 6.55 | 86.38 | INCUMPLE
2025-09-03 | Planta Sur | 25.9 | 0 | 6.76 | 90.37 | INCUMPLE
2025-07-17 | Planta Sur | 33.7 | 0 | 6.32 | 86.73 | INCUMPLE
2025-10-02 | Planta Sur | 56 | 0 | 6.8 | 83.58 | INCUMPLE
2025-08-14 | Planta Centro | 47 | 0 | 6.76 | 87.02 | INCUMPLE
2025-09-10 | Planta Norte | 16.5 | 0 | 7.04 | 90.06 | INCUMPLE
2025-07-24 | Planta Norte | 30.5 | 0 | 6.86 | 90.98 | INCUMPLE
2025-07-11 | Planta Norte | 36.3 | 0 | 7.66 | 90.22 | INCUMPLE
2025-09-03 | Planta Norte | 47.8 | 0 | 8.27 | 84.12 | INCUMPLE
2025-08-31 | Planta Centro | 70.2 | 0 | 6.93 | 82.54 | INCUMPLE
2025-07-08 | Planta Norte | 25.1 | 0 | 6.86 | 80.69 | INCUMPLE
2025-07-24 | Planta Centro | 28.9 | 0 | 6.77 | 90.91 | INCUMPLE
2025-10-28 | Planta Norte | 32.9 | 0 | 7.45 | 84.48 | INCUMPLE
2025-10-05 | Planta Centro | 35.6 | 0 | 7.44 | 88.88 | INCUMPLE
2025-07-22 | Planta Centro | 29.2 | 0 | 7.34 | 83.41 | INCUMPLE
2025-10-09 | Planta Centro | 38.1 | 0 | 6.97 | 87.47 | INCUMPLE
2025-08-05 | Planta Centro | 48 | 0 | 6.43 | 87.53 | INCUMPLE
2025-10-06 | Planta Norte | 38.4 | 0 | 7.23 | 86.94 | INCUMPLE
2025-09-06 | Planta Norte | 25 | 0 | 7.78 | 88.1 | INCUMPLE
2025-10-06 | Planta Centro | 15.9 | 0 | 7.02 | 91.02 | INCUMPLE
2025-07-20 | Planta Norte | 24.7 | 0 | 7.46 | 81.43 | INCUMPLE
2025-07-28 | Planta Sur | 58.5 | 0 | 6.93 | 85.66 | INCUMPLE
2025-07-05 | Planta Sur | 42.8 | 0 | 7.08 | 83.54 | INCUMPLE
2025-07-20 | Planta Norte | 36.5 | 0 | 6.54 | 81.38 | INCUMPLE
2025-07-31 | Planta Norte | 33.3 | 0 | 7.16 | 82.92 | INCUMPLE
2025-08-27 | Planta Centro | 40.5 | 0 | 7.02 | 83.99 | INCUMPLE
2025-09-12 | Planta Centro | 37.7 | 0 | 7.95 | 90.89 | INCUMPLE
2025-09-20 | Planta Centro | 26 | 0 | 6.96 | 88.02 | INCUMPLE
2025-08-01 | Planta Centro | 48.2 | 0 | 6.77 | 84.2 | INCUMPLE
2025-07-03 | Planta Centro | 64.9 | 0 | 6.81 | 83.61 | INCUMPLE
2025-09-22 | Planta Sur | 51.2 | 0 | 6.66 | 86.74 | INCUMPLE
2025-08-20 | Planta Norte | 21.9 | 0 | 7.12 | 90.91 | INCUMPLE
2025-07-19 | Planta Centro | 26.4 | 0 | 7.29 | 91.2 | INCUMPLE
2025-07-22 | Planta Sur | 46.8 | 0 | 7.18 | 83.97 | INCUMPLE
2025-10-28 | Planta Centro | 55.5 | 0 | 7.19 | 82.76 | INCUMPLE
2025-09-06 | Planta Norte | 38.6 | 0 | 7.17 | 87.13 | INCUMPLE
2025-08-17 | Planta Centro | 25.2 | 0 | 7.88 | 91.43 | INCUMPLE
2025-07-17 | Planta Norte | 33.9 | 0 | 7.57 | 81.68 | INCUMPLE
2025-07-13 | Planta Sur | 46.2 | 0 | 6.69 | 88.12 | INCUMPLE
2025-10-02 | Planta Sur | 37.5 | 0 | 6.69 | 86.75 | INCUMPLE
2025-10-16 | Planta Centro | 29.3 | 0 | 6.84 | 85.2 | INCUMPLE
2025-07-10 | Planta Norte | 32.9 | 0 | 7.67 | 86.23 | INCUMPLE
2025-09-15 | Planta Sur | 34.4 | 0 | 7.56 | 87.26 | INCUMPLE
2025-09-06 | Planta Sur | 41.3 | 0 | 7.58 | 88.4 | INCUMPLE
2025-08-23 | Planta Centro | 30.4 | 0 | 7.3 | 88.57 | INCUMPLE
2025-07-16 | Planta Norte | 38.9 | 0 | 7.05 | 86.72 | INCUMPLE
2025-08-29 | Planta Centro | 34.4 | 0 | 6.32 | 89.11 | INCUMPLE
2025-08-05 | Planta Norte | 49 | 0 | 7.04 | 81.58 | INCUMPLE
2025-08-18 | Planta Sur | 46.5 | 0 | 7.91 | 86.48 | INCUMPLE
2025-07-05 | Planta Centro | 35.5 | 0 | 6.86 | 83.01 | INCUMPLE
2025-08-13 | Planta Centro | 47.6 | 0 | 6.82 | 83.3 | INCUMPLE
2025-08-24 | Planta Sur | 56 | 0 | 6.88 | 82.98 | INCUMPLE
2025-08-13 | Planta Centro | 39.9 | 0 | 7.8 | 87.76 | INCUMPLE
2025-09-26 | Planta Sur | 30.3 | 0 | 7.44 | 84.05 | INCUMPLE
2025-09-16 | Planta Norte | 39.2 | 0 | 6.85 | 87.06 | INCUMPLE
2025-08-20 | Planta Sur | 46.9 | 0 | 7.32 | 87.19 | INCUMPLE
2025-08-09 | Planta Centro | 25.6 | 0 | 7.27 | 88.72 | INCUMPLE
2025-07-04 | Planta Norte | 24 | 0 | 7.45 | 90.94 | INCUMPLE
2025-07-13 | Planta Centro | 48.1 | 0 | 7.61 | 90 | INCUMPLE
2025-09-15 | Planta Norte | 33.9 | 0 | 7.18 | 89.34 | INCUMPLE
2025-09-18 | Planta Sur | 52.5 | 0 | 7.41 | 85.09 | INCUMPLE
2025-07-30 | Planta Centro | 45 | 0 | 6.58 | 86.49 | INCUMPLE
2025-07-09 | Planta Sur | 49.7 | 0 | 7.39 | 86 | INCUMPLE
2025-08-24 | Planta Sur | 34.9 | 0 | 7.41 | 89.39 | INCUMPLE
2025-08-08 | Planta Norte | 24.6 | 0 | 6.93 | 90.28 | INCUMPLE
2025-10-26 | Planta Centro | 50.4 | 0 | 6.75 | 85.18 | INCUMPLE
2025-09-09 | Planta Centro | 31.1 | 0 | 7.07 | 89.13 | INCUMPLE
2025-07-22 | Planta Sur | 56.9 | 0 | 6.55 | 85.18 | INCUMPLE
2025-09-30 | Planta Centro | 25.4 | 0 | 7.23 | 89.28 | INCUMPLE
2025-07-08 | Planta Sur | 49 | 0 | 6.67 | 85.29 | INCUMPLE
2025-09-20 | Planta Norte | 38.2 | 0 | 7.12 | 90 | INCUMPLE
2025-10-15 | Planta Centro | 45.9 | 0 | 7.58 | 84.28 | INCUMPLE
2025-10-20 | Planta Centro | 26.9 | 0 | 7.58 | 87.94 | INCUMPLE
2025-10-09 | Planta Sur | 32.3 | 0 | 7.03 | 86.54 | INCUMPLE
2025-08-22 | Planta Centro | 62.1 | 0 | 6.95 | 85.62 | INCUMPLE
2025-08-11 | Planta Centro | 55 | 0 | 7.37 | 85.56 | INCUMPLE
2025-07-30 | Planta Centro | 36.8 | 0 | 8.16 | 87.89 | INCUMPLE
2025-07-27 | Planta Sur | 33 | 0 | 7.73 | 86.02 | INCUMPLE
2025-09-03 | Planta Norte | 40.9 | 0 | 7.81 | 89.06 | INCUMPLE
2025-09-01 | Planta Norte | 61.2 | 0 | 7.71 | 85.15 | INCUMPLE
2025-09-25 | Planta Centro | 56.9 | 0 | 6.37 | 82.6 | INCUMPLE
2025-07-13 | Planta Centro | 52.6 | 0 | 6.91 | 85.63 | INCUMPLE
2025-07-07 | Planta Sur | 25.2 | 0 | 7.66 | 89.92 | INCUMPLE
2025-10-13 | Planta Centro | 42.1 | 0 | 7.86 | 87.65 | INCUMPLE
2025-10-15 | Planta Centro | 44.1 | 0 | 7.35 | 86.43 | INCUMPLE
2025-10-19 | Planta Norte | 54.1 | 0 | 6.88 | 82.38 | INCUMPLE
2025-10-25 | Planta Norte | 76.8 | 0 | 6.82 | 82.22 | INCUMPLE
2025-10-22 | Planta Sur | 44 | 0 | 6.8 | 82.95 | INCUMPLE
2025-10-02 | Planta Centro | 52.5 | 0 | 7.5 | 81.38 | INCUMPLE
2025-10-11 | Planta Norte | 23.3 | 0 | 6.69 | 87.67 | INCUMPLE
2025-07-18 | Planta Sur | 23.5 | 0 | 7.14 | 82.97 | INCUMPLE
2025-07-06 | Planta Norte | 33.4 | 0 | 7.44 | 89.46 | INCUMPLE
2025-08-19 | Planta Norte | 57.3 | 0 | 6.8 | 84.51 | INCUMPLE
2025-08-24 | Planta Sur | 40.7 | 0 | 6.73 | 89.67 | INCUMPLE
2025-09-15 | Planta Centro | 36.1 | 0 | 7.29 | 85.95 | INCUMPLE
2025-10-14 | Planta Norte | 61.3 | 0 | 6.64 | 85.16 | INCUMPLE
2025-10-13 | Planta Sur | 39.8 | 0 | 6.77 | 86.64 | INCUMPLE
2025-10-01 | Planta Centro | 29 | 0 | 7.05 | 92.16 | INCUMPLE
2025-08-24 | Planta Centro | 46.1 | 0 | 7.17 | 82.4 | INCUMPLE
2025-08-17 | Planta Centro | 37.6 | 0 | 6.54 | 89.47 | INCUMPLE
2025-08-07 | Planta Norte | 39.2 | 0 | 6.93 | 80.88 | INCUMPLE
2025-09-12 | Planta Norte | 37.6 | 0 | 7.36 | 88.61 | INCUMPLE
2025-09-26 | Planta Norte | 34.2 | 0 | 7.7 | 85.93 | INCUMPLE
2025-07-22 | Planta Norte | 20.5 | 0 | 6.22 | 92.41 | INCUMPLE
2025-07-05 | Planta Norte | 46.7 | 0 | 7.69 | 85.89 | INCUMPLE
2025-09-30 | Planta Norte | 45.4 | 0 | 7.5 | 84.56 | INCUMPLE
2025-09-15 | Planta Sur | 33.5 | 0 | 6.61 | 87.77 | INCUMPLE
2025-10-14 | Planta Norte | 55.2 | 0 | 6.44 | 83.67 | INCUMPLE
2025-09-14 | Planta Centro | 43.3 | 0 | 7.29 | 87.41 | INCUMPLE
2025-07-31 | Planta Centro | 54.2 | 0 | 7.17 | 82.57 | INCUMPLE
2025-10-01 | Planta Sur | 60 | 0 | 7.5 | 84.81 | INCUMPLE
2025-08-26 | Planta Norte | 37.1 | 0 | 7.89 | 85.79 | INCUMPLE
2025-08-21 | Planta Centro | 41.7 | 0 | 7.86 | 84.78 | INCUMPLE

## Resumen_Mensual
mes | planta | registros | cumplimientos | DBO_salida_media | tasa_cumplimiento_pct
2025-07 | Planta Centro | 16 | 3 | 37.02 | 18.8
2025-07 | Planta Norte | 21 | 2 | 34.07 | 9.5
2025-07 | Planta Sur | 14 | 2 | 37.36 | 14.3
2025-08 | Planta Centro | 23 | 6 | 38.38 | 26.1
2025-08 | Planta Norte | 12 | 2 | 37.43 | 16.7
2025-08 | Planta Sur | 16 | 6 | 34.44 | 37.5
2025-09 | Planta Centro | 15 | 3 | 32.59 | 20
2025-09 | Planta Norte | 22 | 2 | 37.8 | 9.1
2025-09 | Planta Sur | 14 | 5 | 34.34 | 35.7
2025-10 | Planta Centro | 21 | 5 | 34.7 | 23.8
2025-10 | Planta Norte | 16 | 6 | 37.48 | 37.5
2025-10 | Planta Sur | 10 | 3 | 39.22 | 30